##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  13.11.2023 № 1341

р.п.Любытино

Об утверждении Положения о муниципальной

автоматизированной системе централизованного оповещения

населения Любытинского муниципального района

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 23.09.2021 года № 305 «О системах оповещения населения Новгородской области», руководствуясь приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», Администрация муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения Любытинского муниципального района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Любытинского муниципального района.

3. Признать утратившими силу постановление Администрации Любытинского муниципального района от 24.05.2010 года №  284 «О системе оповещения и информирования населения муниципального района об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»,

4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации    Любытинского   муниципального    района  Л.А. Иванову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» и разместить на официальном сайт Администрации  муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава

муниципального района    А.А. Устинов

- Утверждено

постановлением Администрации

муниципального района

от  13.11.2023 №1341

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной автоматизированной системе централизованного

оповещения населения Любытинского муниципального района

(далее - Положение)

1.Общие положения

1.1.  Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи», от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности», от 02.04.2020 № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 № 1544-р «О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время», от 14.10.2004 № 1327-р «Об организации обеспечения граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов с использованием современных технических средств массовой информации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 №  578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и  Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», для координации деятельности по выполнению мероприятий, направленных на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения Любытинского муниципального района.

1.2. Положение определяет назначение, задачи и требования к муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Любытинского муниципального района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (далее – муниципальная система оповещения), порядок ее создания, совершенствования, задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

1.3. Муниципальная система оповещения включена в систему управления гражданской обороной Любытинского муниципального района (далее - ГО) и Любытинского муниципального звена территориальной подсистемы Новгородской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - муниципальное звено ТП РСЧС), обеспечивающей доведение до населения Любытинского муниципального района, органов управления и сил ГО и муниципального звена ТП РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и представляет собой комбинацию взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

1.4. Создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию муниципальной системы оповещения является составной частью комплекса мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проводимых на территории Любытинского муниципального района.

2. Порядок создания,

совершенствования муниципальной системы оповещения

2.1. Муниципальная система оповещения создается, совершенствуется и поддерживается в состоянии постоянной готовности к использованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Создание и совершенствование муниципальной системы оповещения осуществляет Администрация Любытинского муниципального района Новгородской области (далее – Администрация района).

2.3. Границами зоны действия муниципальной системы оповещения являются административные границы Любытинского муниципального района Новгородской области (далее – муниципальный район).

2.4. Муниципальная система оповещения является составной частью региональной системы оповещения и организационно, технически и программно с ней совместима, должна соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Положению о системах оповещения населения, утверждённом приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365.

На муниципальную систему оповещения оформляется паспорт, по форме изложенной в приложении № 1 к настоящему Положению.

3. Назначение и основные задачи муниципальной системы

оповещения

3.1. Муниципальная система оповещения предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО и муниципального звена ТП РСЧС.

3.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава ГО Любытинского муниципального района и муниципального звена ТП РСЧС;

- сил ГО Любытинского муниципального района и муниципального звена ТП РСЧС;

- оперативных дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты и дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов;

- людей, находящихся на территории муниципального района.

4. Порядок задействования муниципальной системы оповещения

4.1. Задействование по предназначению муниципальной системы оповещения планируется и осуществляется в соответствии с настоящим Положением, Планом гражданской обороны и защиты населения Любытинского муниципального района (планом гражданской обороны) и Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Любытинского муниципального района.

4.2. Дежурно-диспетчерский персонал единой дежурно-диспетчерской службы Любытинского муниципального района (далее - ЕДДС), получив в системе управления ГО и ТП РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают получение и немедленно доводят их до Главы Любытинского муниципального района   и   организаций (собственников объектов, производства), на территории, обслуживания которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил ГО и муниципального звена ТП РСЧС.

4.3. Решение на задействование муниципальной системы оповещения принимает Глава Любытинского муниципального района (далее – Глава района).

4.4. Руководители ликвидации ЧС по согласованию с Главой района и организациями (собственниками объектов, производства), на территориях которых возникла ЧС, устанавливают границы зоны ЧС, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

4.5. Направление операторам связи, радиовещания (при наличии) и редакциям средств массовой информации заявок на передачу и выпуск в эфир (публикацию) сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите (далее - заявки) осуществляет ЕДДС.

4.6. Заявки направляет старший дежурный оперативный ЕДДС, а в его отсутствие дежурный оперативный ЕДДС.

4.7. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автоматизированном, либо ручном режимах функционирования муниципальной системы оповещения.

В автоматическом режиме функционирования муниципальная система оповещения включается (запускается) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня без участия дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) муниципальной системы оповещения осуществляется дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

В ручном режиме функционирования:

- дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС осуществляет включение (запуск) оконечных средств оповещения муниципальной системы оповещения непосредственно с мест их установки, через должностных лиц, ответственных за включение (запуск) технических средств оповещения, а также направляет заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

Основной режим функционирования муниципальной системы оповещения - автоматизированный.

4.8. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с   последующей передачей по   сетям связи,  в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи - сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с рабочего места дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи - повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно постоянно действующими органами управления муниципального звена ТП РСЧС совместно с ЕДДС.

4.9. Муниципальная система оповещения обеспечивает циркулярное доведение сигналов и информации оповещения.

4.10. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации комплексно могут использоваться имеющиеся на территории муниципального района следующие ресурсы:

- сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;

- сети эфирного телерадиовещания;

- сети подвижной радиотелефонной связи;

- сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения;

- сети связи операторов связи;

- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

- громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

4.11. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков оповещения населения Любытинского муниципального района осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Любытинского муниципального района (далее – КЧС муниципального района).

4.12. Порядок действий дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС, а также операторов связи и редакций средств массовой информации при передаче сигналов оповещения и экстренной информации определяется действующим законодательством Российской Федерации и другими документами Федеральных органов исполнительной     власти, нормативно правовыми актами Новгородской области, Любытинского муниципального района и ведомственными приказами.

4.13. Администрация района, ЕДДС, а также постоянно действующие органы управления окружного звена ТП РСЧС, организации, на территории которых установлены оконечные технические средства оповещения, операторы связи и редакции средств массовой информации, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального района, проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации.

5. Поддержание в готовности муниципальной

системы оповещения

5.1. Поддержание муниципальной системы оповещения в готовности организует и осуществляет Администрация района.

5.2. Готовность муниципальной системы оповещения достигается:

- наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования муниципальной системы оповещения;

- наличием дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС, ответственного за включение (запуск) муниципальной системы оповещения и уровнем его профессиональной подготовки;

- наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности технических средств оповещения и уровнем его профессиональной подготовки;

- наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на муниципальную систему оповещения технических средств оповещения;

- готовностью сетей связи операторов связи, редакций средств массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;

- регулярным проведением проверок готовности муниципальной системы оповещения;

- своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой отслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;

- наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к использованию резервов средств оповещения;

- своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, муниципальной системы оповещения.

5.3. С целью контроля поддержания в готовности муниципальной системы оповещения организуются и проводятся следующие виды проверок:

- комплексные  с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;

- технические  без включения оконечных средств оповещения населения.

Комплексные проверки проводятся 2 раза в год комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления и органов повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС, а также операторов связи, организаций, осуществляющих радиовещание (при наличии филиала и (или) представительства на территории муниципального района), задействуемых при оповещении населения, при этом включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.

По решению КЧС муниципального района могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения, при этом перерыв трансляции радиоканалов возможен только по согласованию с вещателями. Замещение сигнала радиоканала вещателя в ходе комплексной проверки системы оповещения населения возможно только проверочным сигналом «Техническая проверка».

В ходе работы Комиссий проверяется выполнение всех требований настоящего Положения. По результатам комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности, определяемая в соответствии с приложением № 2 к Положению, а также уточняется паспорт муниципальной системы оповещения.

Технические проверки готовности к задействованию муниципальной системы оповещения проводятся без включения оконечных средств оповещения и замещения сигналов радиоканалов вещателей дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения «Техническая проверка» с периодичностью не реже 1 раза в сутки, при этом передача пользователям услугами связи (на пользовательское оборудование (оконечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) редакциями средств массовой информации проверочного сигнала «Техническая проверка» не производится.

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке выполняется комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска муниципальной системы оповещения.

5.4. Вывод из эксплуатации действующей муниципальной системы оповещения осуществляется по окончании эксплуатационного ресурса технических средств этой системы оповещения населения, завершения ее модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения.

5.5. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, неохваченных автоматизированной системой централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).

Номенклатура, объем, порядок создания и использования резерва технических средств оповещения устанавливается Администрацией района.

Приложение № 1

к Положению о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Любытинского муниципального района

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Любытинского муниципального

района Новгородской области

_______________/фамилия инициалы/

«__»_____________20__г.

М.П.

ПАСПОРТ

муниципальной системы оповещения населения

Любытинского муниципального района Новгородской области

по состоянию на 01.01.20__ г.

Наименование и шифр муниципальной системы оповещения (МСО) населения (далее - система оповещения) муниципальная автоматизированная  система оповещения Любытинского муниципального района.

Год ввода системы оповещения населения в эксплуатацию ____ г.

(Нормативный документ __________ № ____ от __.__.____).

Установленный срок эксплуатации системы оповещения населения ____ (лет).

Превышение эксплуатационного ресурса ____ (лет).

Состав Любытинского муниципального района Новгородской области с использованием (ОКАТО (ОКТМО)): ___________________________________________________________________________ (с указанием (при наличии) количества городских, сельских поселений).

- 1. Оповещение населения Любытинского муниципального района Новгородской области, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия МСО.

- 1.1. Оповещение населения техническими средствами оповещения (электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами) в автоматизированном режиме.

| Муниципальные образования |  |  |  | Количество МСО |  |  |  |  |  | Проживает населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество расположенных в границах МО |  |  | Подлежит созданию и отражено в ПСД | Введено в эксплуатацию | Сопряженных с РСО | Г | ОГ | НГ | Всего (тыс. чел.) | в зоне действия ТСО |  |
|  | ГП | СП | НП |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. чел.) | % |
| Любытинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

"МСО" - муниципальная система оповещения;

"МО" - муниципальное образование;

"ГП" - городские поселения;

"СП" - сельские поселения;

"НП" - населенные пункты, не являющиеся МО;

"ПСД" - проектно-сметная документация;

"Г", "ОГ", "НГ" - "готовые"; "ограниченно готовые"; "неготовые" системы оповещения;

"Проживает населения" - проживает или осуществляет хозяйственную деятельность населения;

"ТСО" - технические средства оповещения (электрические, электронные сирены и мощные акустические системы), работающие в автоматизированном режиме.

- 1.2. Оповещение населения различными средствами оповещения в автоматизированном режиме

| Муниципальные образования | Оповещение населения (от общего числа населения, находящегося на указанной территории) с использованием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местной телефонной связи |  | Подвижной радио телефонной связью |  | Кабельного телевещания |  | Эфирного телевещания |  | Эфирного радиовещания |  | Проводного радиовещания |  | Таксофонов с функцией оповещения |  |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Любытинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.3. Оповещение населения различными средствами оповещения в ручном режиме

| Муниципальные образования | Оповещение населения за 30 минут (от общего числа населения, находящегося на указанной территории) с использованием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местной телефонной связи |  | Подвижной радио телефонной связью |  | Кабельного телевещания |  | Эфирного телевещания |  | Эфирного радиовещания |  | Проводного радиовещания |  | Таксофонов с функцией оповещения |  | Электромеханическим и сиренами |  |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Любытинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.4. Оповещение населения локальными системами оповещения организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий

| N п/п | Характеристика организаций (объектов, производств) | Количество |  |  |  |  | Количество ЛСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Население |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Введено в эксплуатацию |  |  |  |  |  | Сопряженных с МСО (РСО) |  |  |  |  |  | Г | ОГ | НГ | Проживающее в зоне действия ЛСО (тыс. чел.) | Оповещаемое средствами ЛСО |  |
|  |  | Ф | С | М | Ч | всего | Ф | С | М | Ч | всего | % | Ф | С | М | Ч | всего | % |  |  |  |  | тыс. чел. | % |
| 1. | Опасные производственные объекты I класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Опасные производственные объекты II класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организации эксплуатирующие ПОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО за муниципальное образование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

"МСО" - муниципальная система оповещения;

"ЛСО" - локальная система оповещения;

"ПОО" – потенциально опасные объекты

"Ф"; "С"; "М"; "Ч" - организации (производства, объекты, гидротехнические сооружения), находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и в частной собственности соответственно;

"Г", "ОГ", "НГ" - "готовые"; "ограниченно готовые"; "неготовые" системы оповещения;

"Проживающее в зоне действия ЛСО" - проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зоне действия ЛСО.

- 1.5. Системы отображения информации (отображающие поверхности) в местах массового скопления людей:

всего необходимо ____________, имеется __________, из них _____ уличных конструкций, ____ - внутри зданий.

включая:

на железнодорожных вокзалах необходимо _____, имеется _____, из них ____ уличных конструкций, ____ - внутри зданий;

на стадионах необходимо _____, имеется _____, из них ____ уличных конструкций, ____ - внутри зданий;

в других местах (крупных рынках, парках, зрелищных объектах и т.д.) необходимо ____, имеется _____, из них ____ уличных конструкций, ____ - внутри зданий.

Заключено соглашений с ____________ организациями по использованию систем отображения информации (отображающих поверхностей).

- 2. Техническая характеристика системы оповещения населения.

2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения (перечень):

__________________________________________________________________________.

2.2. Прием сигналов оповещения и экстренной информации от РСО (да/нет): ____.

- 2.3. Количество используемых в системе оповещения населения оконечных средств оповещения.

| Муниципальные образования | Количество электрических, электронных сирен и мощных акустических систем в автоматизированном режиме |  |  | Количество электромеханических сирен в ручном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Необходимых по ПСД | Включенных в МСО | Неисправных | Исправных | Неисправных |
| Любытинский муниципальный район |  |  |  |  |  |

Примечание:

"МСО" - муниципальная система оповещения;

"ПСД" - проектно-сметная документация.

- 2.4. Места установки технических средств оповещения

| № п/п | Наименование объектов, где установлены технические средства оповещения | Всего объектов | Количество технических средств оповещения | Наименование технических средств оповещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крыши зданий и сооружений, вышки, столбы |  |  |  |
| 2. | Места массового пребывания людей (вокзалы, торговые центры и т.д.) |  |  |  |
| 3. | Таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи, с функцией оповещения |  |  |  |
|  | ИТОГО за муниципальное образование: |  |  |  |

- 2.5. Телеканалы, радиоканалы и сети телерадиовещания (количество), используемые

- в системе оповещения населения

| № п/п | Уровень вещания | Телеканалы | Радиоканалы | Радиотрансляционная сеть |  |  |  | Радиовещательные передатчики | Телевизионные передатчики | Организации кабельного телевещания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Узлы проводного вещания |  | Радиотрансляционные точки | Уличные громкоговорители |  |  |  |
|  |  |  |  | автоматизированные | неавтоматизированные |  |  |  |  |  |
| 1. | Федерального вещания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Регионального вещания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Местного вещания (муниципальный район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | В городских (сельских) поселениях (других населенных пунктах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО за муниципальное образование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Обеспечение задействования каналов эфирного телевещания, эфирного радиовещания, кабельного телевещания:

- в автоматизированном режиме (отдельно перечислить наименования каналов) ____________________________________;

- из студий вещания (отдельно перечислить наименования каналов) ____________________________________.

2.7. Обеспечение задействования редакций средств массовой информации ____________________________________ (перечень печатных изданий, сетевых изданий).

2.8. Обеспечение задействования таксофонов, предназначенных для оказания универсальных услуг телефонной связи, с функцией оповещения:

- в автоматизированном режиме __________________________________________;

- в ручном режиме ____________________________________________________.

2.9. Резерв технических средств оповещения.

2.9.1. Наличие резерва стационарных средств оповещения (указать тип, количество технических средств оповещения и достаточность резерва в %).

2.9.2 Наличие резерва громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых технических средств оповещения (указать тип, количество технических средств оповещения, их принадлежность и достаточность резерва в %).

- 3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО) систем оповещения населения.

| Год проведения ЭТО | Отметка о проведении ЭТО (ФИО, подпись, печать | Организации, на балансе которых находятся средства оповещения |  |  | Организации, проводящие ЭТО |  |  | Количество работников, выполняющих ЭТО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТСО (аппаратура) | ТСО (сирены, МАС) | Другие средства оповещения | ТСО (аппаратура) | ТСО (сирены, МАС) | Другие средства оповещения | Освобожденных | По совместительству |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

"ЭТО" - эксплуатационно-техническое обслуживание;

"ТСО" - технические средства оповещения;

"сирены, МАС" - электрические, электронные, электромеханические сирены и мощные акустические системы;

3.1. Стоимость ЭТО технических средств оповещения:

в 20__ году _______________ (тыс. руб.);

в 20__ году _______________ (тыс. руб.);

в 20__ году _______________ (тыс. руб.);

в 20__ году _______________ (тыс. руб.);

в 20__ году _______________ (тыс. руб.).

3.2. Задолженность за ЭТО перед организациями, проводящими ЭТО за предыдущий год:

за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____;

за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____;

за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____;

за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____;

за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____.

Приложение № 2

к Положению о муниципальной

автоматизированной системе централизованного оповещения населения Любытинского муниципального района

Оценка

готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Любытинского муниципального района

к выполнению задач по предназначению

Муниципальная система оповещения оценивается как:

Оценка "готова к выполнению задач", если:

а) муниципальная система оповещения создана, соответствует проектно-сметной документации и введена в эксплуатацию;

б) муниципальная система оповещения сопряжена с региональной системой оповещения;

в) в Любытинском муниципальном районе имеется положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения, паспорт рекомендованного образца и другая документация по вопросам создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения населения;

г) муниципальная система оповещения в установленное настоящим Положением время и с установленных пунктов управления обеспечивает доведение сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава ГО и муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Любытинского муниципального района;

- сил ГО и муниципального звена ТП РСЧС Любытинского муниципального района;

- оперативных дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности и объектов, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий;

- дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов;

- людей, находящихся на территории Любытинского муниципального района;

д) регулярно проводятся проверки готовности муниципальной системы оповещения;

е) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;

ж) техническое состояние системы оповещения населения оценено как «удовлетворительно»;

з) не менее 65% населения Любытинского муниципального района проживает или осуществляет хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной системы оповещения;

и) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и его профессиональная подготовка;

к) при проверке готовности систем оповещения населения, проверяемый персонал действовал уверенно, выполнил поставленные задачи в установленные сроки;

л) созданы, поддерживаются в исправном состоянии соответствующие потребностям резервы стационарных и мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения, спланировано их использование в соответствии с руководящими документами;

м) своевременно проводятся мероприятия по созданию и совершенствованию муниципальной системы оповещения.

Оценка «ограниченно готова к выполнению задач», если выполнены пункты «а», «г», «е», «ж», «и», «м» требований на оценку «готова к выполнению задач», вместе с тем:

а) на территории Любытинского муниципального района муниципальная система оповещения создана, соответствует проектно-сметной документации, введена в эксплуатацию, но не сопряжена с региональной системой оповещения;

б) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена технических средств оповещения, при этом имеются технические средства оповещения, выслужившие установленный эксплуатационный срок;

в) не менее 65% населения Любытинского муниципального района проживает или осуществляет хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения;

г) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и его профессиональная подготовка, но не актуализированы списки оповещения руководящего состава и сил ГО и муниципального звена ТП РСЧС Любытинского муниципального района;

д) при проверке готовности систем оповещения населения проверяемый персонал допустил отдельные недостатки, действовал неуверенно, выполнил поставленные задачи в нарушение установленных сроков;

е) созданы, поддерживаются в исправном состоянии не менее 75% от потребности резервов стационарных и мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения, спланировано их использование в соответствии с руководящими документами.

Оценка «не готова к выполнению задач», если не выполнены требования на оценку «ограниченно готова к выполнению задач».