##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.03.2025 № 285

р.п.Любытино

Об утверждении Порядка проведения осмотра многоквартирных домов в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 06.12.2024 № 589 «Об утверждении Порядка проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов» Администрация Любытинского муниципального района                               ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра многоквартирных домов в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Любытинского муниципального района:

от 18.08.2015 № 419 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных домов на территории Любытинского муниципального района и ее состава»;

от 03.02.2018 № 69 «О внесении изменений в постановление Администрации Любытинского муниципального района от 18.08.2015 № 419»

от 27.09.2021 № 818 «О внесении изменений в постановление Администрации Любытинского муниципального района от 18.08.2015 №419».

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                                                  А.А.Устинов

Утверждено

постановлением Администрации

муниципального округа

от 21.03.2025 № 285

ПОРЯДОК

проведения осмотра многоквартирных домов в целях оценки их                 технического состояния и надлежащего технического обслуживания

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения осмотра многоквартирных домов в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания, расположенных на территории Любытинского муниципального округа (далее Порядок).

2. Эксплуатационный контроль проводится в отношении всех многоквартирных домов, расположенных на территории Любытинского муниципального округа, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (далее многоквартирный дом).

3. Осмотр проводится в период эксплуатации многоквартирных домов. Осмотр конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов осуществляется в целях получения информации о фактическом техническом состоянии многоквартирных домов, установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению, оценки соответствия общего имущества (элементов общего имущества) многоквартирного дома, а также связанных с многоквартирным домом процессов эксплуатации требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании и требованиям, установленным в проектной документации на многоквартирный дом.

4. При проведении эксплуатационного контроля подлежат учету требования:

- Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170;

- Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47;

- Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от               13 августа 2006 года № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность";

- минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,

2

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от                3 апреля 2013 года № 290;

- раздела 7 "СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 августа 2016 года N 590/пр.

5. Обследование технического состояния многоквартирного дома осуществляется комиссией, в состав которой входят:

- органы местного самоуправления;

- организации, осуществляющие управление многоквартирным домом;

- юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по выполнению услуг по содержанию и (или) работ по ремонту общего имущества в многоквартирном дома, в случае если способом управления многоквартирным домом является непосредственное управление;

- собственники помещений в многоквартирном доме (члены правления товарищества собственников жилья, совета многоквартирного дома и другие). Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Любытинского муниципального района.

Комиссия ежегодно проводит осмотр многоквартирных домов, начиная с 01 января до 10 марта составляется акт осмотра многоквартирных домов в целях оценки его технического состояния и надлежащего обслуживания, расположенных на территории муниципального района.

6. Осмотр проводится в отношении следующих конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома:

- внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, отопительные печи (в составе общего имущества в многоквартирном доме) в многоквартирном доме с печным отоплением в случае отсутствия в многоквартирном доме централизованной системы теплоснабжения;

- крыша;

- подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- фасад;

- фундамент.

7. По результатам проведения осмотра составляется акт осмотра многоквартирного дома в целях оценки его технического состояния и надлежащего обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанного объекта, требованиями проектной документации по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее- Акт). В рекомендациях о мерах по устранению выявленных нарушений выделяются мероприятия, которые могут привести к устранению выявленных нарушений путем проведения текущего ремонта, капитального ремонта, реконструкции или сноса многоквартирного дома.

В случае если капитальный ремонт общего имущества, который необходимо выполнить в многоквартирном доме для устранения выявленных

3

нарушений требований эксплуатации, запланирован в краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах позднее, чем через год после выявления нарушений требований эксплуатации, и при этом фонд капитального ремонта многоквартирного дома формируется на счете специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, результаты проведения осмотра учитываются в соответствии с порядком организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также учета результатов обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, при подготовке и утверждении такой программы или внесении в нее изменений, утверждаемым постановлением Правительства Новгородской области.

___________________

Приложение №1

к Порядку проведения осмотра многоквартирных

домов в целях оценки их технического состояния

и надлежащего технического обслуживания

| АКТ осмотра многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- |
| Дата: |  |
| Адрес МКД: |  |
| Управляющая (обслуживающая) организация: |  |
| Год постройки, год ввода в эксплуатацию: |  |
| Количество этажей: |  |
| Наличие подвала: |  |
| Количество подъездов: |  |
| Количество квартир/ нежилых помещений |  |
| Материал стен: |  |
| Общая площадь МКД: |  |
| Площадь жилых помещений МКД: |  |
| Площадь нежилых помещений МКД: |  |
| Площадь мест общего пользования МКД: |  |
| Статус МКД по признаку включения (исключения) в региональную программу капитального ремонта общего имущества в МКД |  |

Комиссия в составе:

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

| Техническое состояние МКД |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Описание | Техническое состояние |
| Крыша |  |  |
| Чердачное помещение |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| Фасад |  |  |
| Полы/окна/двери |  |  |
| Отделка внешняя/внутренняя |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Фундамент/отмостка |  |  |
| Подвал |  |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Хол.водоснабжение |  |  |
| Гор.водоснабжение |  |  |
| Водоотведение |  |  |
| Газоснабжение |  |  |
| Отопление |  |  |

Выводы, предложения (рекомендации) комиссии:__________________________________

Подписи: