##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.04.2025 № 323

р.п.Любытино

Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Любытинском муниципальном округе

В соответствии статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (в редакции от 01.03.2025), а так же с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, Администрация Любытинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Любытинском муниципальном округе.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель

Главы администрации                      С.В.Матвеева

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального района

от 01.04.2025 № 323

Порядок (план)

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере              теплоснабжения в Любытинском муниципальном округе

1. Настоящий Порядок (план) действий по  ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Любытинском муниципальном округе (далее Порядок)  разработан в целях координации деятельности администрации округа; ресурсоснабжающих управляющих, обслуживающих организаций  при ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Любытинского муниципального округа.

Численность Любытинского муниципального округа менее 500 человек, в связи с этим электронное моделирование не требуется.

Настоящий Порядок (план) обязателен для исполнения всеми теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, расположенными на территории Любытинского муниципального округа.

2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники их возникновения

- Прекращение подачи электроэнергии в котельную.

- Авария на участке тепловой сети при низкой температуре наружного воздуха.

- Разрыв наружного или внутреннего газопровода воспламенение природного газа истекающего из поврежденного газопровода с последующим факельным его горением.

2.1 Количество сил  и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

| № | Подразделение | Личный состав | Техника | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по пожарной безопасности (КПЛЧС и ОПБ) Любытинского муниципального округа | 28 | 1 | председатель комиссии Устинов Андрей Александрович 881668-62-309 |
| 2. | Единая дежурно-диспетчерская служба Любытинского муниципального округа | 5 | 0 | старший оперативный дежурный ЕДДС Петров Николай Федорович 8(81668) 62-220 |
| 3. | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 16 | 4 | начальник теплоснабжения Любытинского округа Кузьмина Татьяна Александровна 8(81668) 61-421 |
| 2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | ООО «Тепловая компания Северная» | 2 | 1 | руководитель ОП Федоров Михаил Юрьевич 89517298062 |
| 5. | ООО «Любытинское водопроводно-канализационное хозяйство» | 18 | 12 | генеральный директор Данилова Наталья Сергеевна 8(81668) 62-138 |
| 6. | ООО «Неболчское межмуниципальное предприятие жилищного хозяйства » | 3 | 3 | директор Воробьев Денис Александрович 8(81668) 65-361 |
| 7. | Филиал «Восточный» АО «Новгородоблэлектро» | 7 | 3 | мастер участка Ваганов Иван Владимирович 8(81668) 61-349 |
| 8. | Участок Хвойнинского РЭС ПО «Боровичские электрические сети» Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | 4 | 1 | начальник участка Егоров Дмитрий Александрович 8(81668) 61-280 |
| 9. | ООО «Неболчское ДПМК» | 28 | 24 | генеральный директор Александров Михаил Валерьевич 8(81668) 65-257 |
| 10. | Газпром газораспределение Великий Новгород филиал г. Боровичи Любытинский газовый участок | 14 | 4 | начальник участка Дмитриев Алексей Анатольевич 8-911-606-91-38 |
| 11. | ООО «Мастер +» | 2 | 1 | директор Бабыленков Антон Александрович 8-921-199-66-36 |
| 12. | ООО «Жилищник» | 3 | 1 | генеральный директор Вербицкая Анна Викторовна 89524835233 |

3.Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а так же организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

Основной задачей Администрации Любытинского муниципального округа, организаций жилищно-коммунального  комплекса  является организация обеспечения устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в  зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

Ответственность за непредставление коммунальных услуг  устанавливается в соответствии с федеральным и областным  законодательством.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

3

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального округа (далее - ЕДДС);

Дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов) (далее - ДДС).

Размещение органов повседневного управления осуществляется в здании Администрации Любытинского муниципального округа, в помещениях оснащенных техническими средствами, средствами связи, оповещения. Лица, вызванные для спасения людей и локализации и ликвидации аварийной ситуации, сообщают о своем прибытии Ответственному руководителю и по его указанию приступают к исполнению своих обязанностей.

Ответственный руководитель должен:

- оценить обстановку, выявить количество и местонахождения людей, застигнутых аварией, принять меры по оповещению работников котельной и населения (при необходимости) об аварийной ситуации;

- обеспечить вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосредственное участие в локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- ограничить допуск людей и транспортных средств в опасную зону;

- привлекать к аварийной остановке производства только тех лиц из числа производственного персонала, которые обслуживают данное оборудование;

- информировать  через дежурного диспетчера предприятия руководство организации об аварии, территориальные органы Ростехнадзора, Государственные инспекции труда, а при необходимости - территориальные органы МЧС России, органы местного самоуправления о ходе и характере аварии, о пострадавших в ходе спасательных работ;

- в случае изменения места расположения командного пункта оповестить об этом всех привлекаемых к работам по локализации и ликвидации аварийных ситуации.

Руководители предприятий, ресурсоснабжающих, управляющих, обслуживающих организаций назначают ответственных за сбор  и предоставление в ЕДДС сведений о текущем состоянии объектов теплоснабжения и о нарушениях в работе произошедших на системах обеспечивающих жизнедеятельность  населения а так же бесперебойную работу социально значимых объектов.

Порядок взаимодействия дежурного ЕДДС и ДДС объектов теплоэнергетики определяется заключенными соглашениями и межведомственными нормативными актами, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена информацией  между экстренными оперативными службами при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС.

Обмен информацией ведется в соответствии с инструкцией о порядке ведения оперативных переговоров и записей.

4. Состав и дислокация сил и средств

Состав сил и средств, участвующих локализации и ликвидации возможных аварий на ОПО «Система теплоснабжения Любытинского муниципального округа» включает в себя:

- Аварийно-спасательную группу АСФ АО «Газпром газораспределение Великий Новгород». Дислокация аварийно-спасательной группы г. Боровичи, ул. Транзитная, д.18, тел. 8-81664-4-14-19.

4

- Временную аварийную бригаду службы КИПиА и газа Любытинского округа теплоснабжения. Дислокация бригады пос. Любытино, ул. Боровичская, д.4, тел.8-81668-61-421, 89211939306

- Временную аварийную бригаду, формируемую по необходимости из специалистов ООО «ТК Новгородская»

- Специальную технику, принадлежащую ООО «ТК Новгородская», а именно подъемные сооружения, самоходную технику (бульдозер, погрузчик, автовышка, автокран). Место дислокации самоходной техники пос. Любытино. Ближайшие места дислокации подъемных сооружений г. Боровичи, г. Пестово.

- Финансовые средства и материалы из аварийного запаса, формируемого ООО «ТК Новгородская»

- Организация и оказание медицинской помощи работникам, пострадавшим при авариях, осуществляется силами скорой медицинской помощи.

5. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварии на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

- Одно из главных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения - его своевременное оповещение и информирование. Ответственность за организацию  и практическое осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня.

- При возникновении аварий, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых  не превышает 2х часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается  на Администрацию Любытинского муниципального округа и постоянно действующую комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ администрации округа.

- Теплоснабжающие организации разрабатывают возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения. Организовывают мероприятия по проведению аварийно-восстановительных работ. При необходимости выполняют аварийное ограничение  режима потребления тепловой энергии согласно графику.

- Координацию мероприятий при угрозе аварий на системах энергоснабжения осуществляет КПЛЧС и ОПБ муниципального округа. На ООО «ТК Новгородская» имеется аварийный комплект автомобильной техники и специальных технических средств для ликвидации последствий аварий на оборудовании котельных ООО «ТК Новгородская», который находится в постоянной готовности к выполнению мероприятий по ликвидации последствий аварий

Специальные технические средства ООО «ТК Новгородская» находятся в постоянной готовности к выполнению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации. Время приведения в готовность техники и специальных технических средств ООО «ТК Новгородская» привлекаемых к работам по ликвидации чрезвычайной ситуации, составляет 30 минут с получения информации о возникновении аварии.

5

6. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

Номенклатура, объемы, местоположение, а также порядок создания, хранения, использования и пополнения аварийных запасов и финансовых резервов определяется приказом генерального директора ООО «ТК Новгородская».

Объем и номенклатура материально - технических резервов для ликвидации аварий включают:

- аварийный запас труб, оборудования, соединительных деталей и других материалов;

- транспортно-технические средства;

- горюче-смазочные материалы.

Контроль за хранением, использованием и восполнением объектовых резервов материальных ресурсов определяется генеральным директором.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связаны с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями по согласованию с Администрацией муниципального округа.

Земляные работы, связанные с вскрытием грунта, дорожных покрытий производятся на основании действующего регламента Администрации Любытинского муниципального округа «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», а так же  в соответствии с правилами производства работ при реконструкции  и ремонте подземных инженерных сооружений, строительстве (ремонте) дорожных покрытий и благоустройстве территорий.

Восстановление автодорожного покрытия, тротуаров, газонов и зеленых насаждений, придомовых территорий и прочего  производится за счет собственников инженерных сетей, на которых произошла аварийная ситуация.

Администрация муниципального округа, должна  оказывать помощь в организации земляных работ в рамках выдачи разрешений на земляные работы, ГИБДД должны оказывать содействие  при необходимости закрытия движения транспорта в местах производства работ.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны осуществлять контроль за содержанием охранной зоны, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, сухих листьев, травы и т.д., не возводить в охранной зоне постройки, обеспечивать круглосуточный  доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций.

Собственники земельных  участков, организации, ответственные за содержание территории где проходят инженерные коммуникации, а так же эксплуатирующая организация при обнаружении повреждения на сетях  обязаны:

-принять меры по ограждению опасной зоны, для предотвращения доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

6

-незамедлительно информировать  администрацию округа (ЕДДС).

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делаться на две категории:

1 категория - нарушение энергоснабжения данной категории  связанно с угрозой для жизни и/ или со значительным материальным ущербом;

2 категория - остальные потребители энергоресурсов.

Источники энергоснабжения по надежности отпуска ресурсов потребителям делятся на две категории:

1 категория - это котельные, являющиеся единственным источником тепла и обеспечивающие  потребителей 1 категории, не имеющих индивидуальных  резервных источников тепла, водозаборы, станции подъема воды, трансформаторные подстанции;

2 категории - остальные источники энергоресурсов.

Нарушение заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок, водозаборов, станций подъема, трансформаторных подстанций, линий электропередач должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.

______________________________